## Slide 1: TEMA 3.2
Análisis e Identificación
De la respuesta temporal

## Slide 2: Sumario
Tema 3.2
  Sistemas de primer y segundo orden
    Sistemas de primer orden
      Análisis
      Identificación
    Sistemas de segundo
      Análisis
      Identificación
  Sistemas de orden superior.
    Polos adicionales
    Ceros adicionales
    Sistema reducido equivalente

## Slide 3: Sistemas de primer y segundo orden

## Slide 4: Sistemas de primer y segundo orden
Respuesta temporal de un sistema dinámico estable
  Comportamiento en régimen permanente: La salida es igual a la entrada amplificada o atenuada por la ganancia estática del sistema
  Comportamiento en régimen transitorio: Las características de la respuesta dinámica dependen de la posición de los polos y ceros de la función de transferencia del sistema
    Sistemas de primer orden: un polo
    Sistemas de segundo orden: dos polos
    Sistemas de orden superior: tres o más polos

## Slide 5: Sistemas de primer y segundo orden
En ese tema analizaremos la respuesta de régimen transitorio con dos objetivos:
  Caracterizar la respuesta transitoria.
    Especificaciones de control
  Identificar sistemas a partir de la respuesta temporal.

## Slide 6: Sistemas de primer y segundo orden
Sistemas de primer orden
  Su comportamiento dinámico queda descrito por una ecuación diferencial de primer orden
  El denominador de su función de transferencia es un polinomio de primer orden
  Su función de transferencia solo tiene un polo

## Slide 7: Sistemas de primer y segundo orden
Función de transferencia genérica de primer orden
  Kest = Ganancia estática del sistema de primer orden
   = Constante de tiempo del sistema de primer orden
  Polo del sistema:

## Slide 8: Sistemas de primer y segundo orden
Respuesta ante impulso de amplitud arbitraria A
Valor inicial : y(0)=AKest/
Valor final : y(∞)=0
37% del valor inicial : y()=0.37AKest/
Constante de tiempo ()

## Slide 9: Sistemas de primer y segundo orden
Respuesta ante escalón de amplitud arbitraria A
Valor final : y(∞)=AKest
63% del valor final : y()=0.63AKest
Constante de tiempo ()
Valor inicial : y(0)=0
Constante de tiempo ()

## Slide 10
Respuesta ante escalón de amplitud arbitraria A
98% del valor final : y(4)  0.98AKest
Tiempo de establecimiento (98%): te98%4
Sistemas de primer y segundo orden

## Slide 11
Respuesta ante rampa de amplitud arbitraria A
Pendiente en el RP : AKest
Constante de tiempo ()
Sistemas de primer y segundo orden

## Slide 12: Sistemas de primer orden: Identificación
Ejemplo de identificación:
  Se aplica una entrada en escalón de amplitud 5 y se obtiene:

## Slide 13: Sistemas de primer orden: Identificación
Se observa que se trata de un sistema de primer orden, hay que determinar la posición del polo y la ganancia estática.
Se mide el valor final de y (10) y se calcula:

## Slide 14: Sistemas de primer orden: Identificación
Para el polo, se hace una tangente por el origen, se busca el cruce con el valor final y se obtiene:

## Slide 15
Sistemas de segundo orden
  Su comportamiento dinámico queda descrito por una ecuación diferencial de segundo orden
  El denominador de su función de transferencia es un polinomio de segundo orden
  Su función de transferencia tiene dos polos
    Reales: Sistema de segundo orden sobreamortiguado
    Complejos conjugados: Sistema de segundo orden subamortiguado
Sistemas de primer y segundo orden

## Slide 16
Función de transferencia genérica segundo orden
  Kest = Ganancia estática del sistema de segundo orden
   = Coeficiente de amortiguamiento del sistema de segundo orden
  n = Pulsación natural del sistema de segundo orden
  Polos del sistema:
Sistemas de primer y segundo orden

## Slide 17
Respuesta sobreamortiguada:
  Polos reales negativos
Sistemas de primer y segundo orden

## Slide 18: Sistemas de primer y segundo orden
Respuesta subamortiguada:
  Polos complejos parte real negativa

## Slide 19: Sistemas de primer y segundo orden
Respuestas inestables:
  Oscilatoria: polos complejos parte real positiva
  Exponencial: polos reales positivos
Respuesta críticamente amortiguada:
  Polos reales negativos iguales
Respuesta oscilatoria:
  Polos imaginarios puros

## Slide 20: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada

## Slide 21: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada
Tiempo de crecimiento (tc)

## Slide 22: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada
Periodo de oscilaciones (Tosc)

## Slide 23: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada
Tiempo de pico (tp)

## Slide 24: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada
Máximo de pico (Mp)

## Slide 25: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada
Sobreoscilación () : (A/B)  100
A
B

## Slide 26: Sistemas de primer y segundo orden
Especificaciones de la respuesta subamortiguada
±2% del valor final
Tiempo de establecimiento (98%): te98%4/

## Slide 27: Sistemas de primer y segundo orden
Ejemplo 4: Identificación temporal
Sobreoscilación:  = 37% = e-tp  100   = 1.5
Tiempo de pico: tp = 0.66 seg = /p  p = 4.75
Ganancia estática: Kest=2/1=2

## Slide 28: Sistemas de orden superior

## Slide 29: Sistemas de orden superior
Sistema de segundo orden con cero adicional



A
Z
AZ
O
z

## Slide 30: Sistemas de orden superior
Sistema de segundo orden con polo adicional



A
P
AP
O
p

## Slide 31: Sistemas de orden superior
Sistema de orden superior genérico

## Slide 32: Sistemas de orden superior
Ejemplo 5: Polos y ceros adicionales
 | θz , θp | AZ , AP | OZ , OP
cero s = -1.1 | 110,8º = 1,93 rad | 5,35 | 1,1
cero s = -3 | 90º = 1,57 rad | 5 | 3
polo s = -1 | 111,8º = 1,95 rad | 5,39 | 1
polo s = -5 | 68,2º = 1,09 rad | 5,39 | 5
polo s = -32 | 9,8º = 0,17 rad | 29,42 | 32

## Slide 33: Sistemas de orden superior
Sistema de orden reducido equivalente
  Cancelación parejas polo/cero “próximas”: |P-Z| < P/10
  Eliminación de polos “alejados”: P > 10dominante
  La ganancia estática debe mantenerse:

## Slide 34: Sistemas de orden superior
Ejemplo 6: Reducción de orden

## Slide 35: Sistemas de orden superior
Ejemplo 6: Reducción de orden

## Slide 36: Sistemas de orden superior
Ejemplo 6: Reducción de orden

## Slide 37: Sistemas de orden superior
Ejemplo 6: Reducción de orden